## мероприятия по техприсоединению
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
2022 год
Месяц | Заявки на технологическое присоединение к электрической сети |  | Заявитель | № договора | Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к сети |  |  |  | Сведения о выполненных присоединениях, максимальной мощности и аннулированных заявках на технологическое присоединение
| Количество, шт. | Необходимый объем мощности, кВт |  |  | Количество, шт. | Мощность по договору, кВт | Дата присоединения | Сумма, тыс.руб. без НДС | Количество присоединений, шт. | Присоединенная мощность, кВт | Аннулированные заявки, шт.
январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | 1 | 300 | АО "НЭСК-электросети" | № 58ТП/2022 | 1 | 300 | 2022-11-23 | 191.598 | 1 | 300 | 0
май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
июль | 1 | 1150 | ООО "Дарстрой-Запад" | №9ТП/2019 от 24.10.2019 | 1 | 1150 | 2022-07-13 | 20.5442 | 1 | 1150 | 0
| 1 | 1150 | ООО "Дарстрой-Запад" | №10ТП/2019 от 24.10.2019 | 1 | 1150 | 2022-07-13 | 20.5442 | 1 | 1150 | 0
август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
сентябрь | 5 | 7.3 | Татьянченко В.И. | №68ТП/2022 | 1 | 7.3 | 2022-09-07 | 18.25 | 1 | 7.3 | 0
|  | 12.7 | Татьянченко В.И. | №69ТП/2022 | 1 | 12.7 | 2022-09-07 | 31.75 | 1 | 12.7 | 0
|  | 8.1 | Татьянченко В.И. | №70ТП/2022 | 1 | 8.1 | 2022-09-07 | 20.25 | 1 | 8.1 | 0
|  | 7.3 | Татьянченко В.И. | №71ТП/2022 | 1 | 7.3 | 2022-09-07 | 18.25 | 1 | 7.3 | 0
|  | 6 | МКУ МО г. Краснодар ЦМДДТ | №65ТП/2022 | 1 | 6 | 2022-09-09 | 12.5225 | 1 | 6 | 0
октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
декабрь | 1 | 4 | МКУ МО г. Краснодар ЦМДДТ | №64ТП/2022 | 1 | 4 | 2022-12-19 | 0.45833 | 1 | 4 | 0
ИТОГО | 9 | 2645.4 |  |  | 9 | 2645.4 |  | 334.1672 | 9 | 2645.4 | 0

## объем своб. мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
2022 год
№ п/п | квартал | Установленная трансформаторная мощность, МВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт., в том числе: | по центрам питания 35 кВ и выше | по центрам питания ниже 35 кВ
1 | 1 квартал | 37.85 | 0 | 0 | 0
2 | 2 квартал | 37.85 | 0 | 0 | 0
3 | 3 квартал | 41.05 | 0 | 0 | 0
4 | 4 квартал | 42.165 | 0 | 0 | 0

## авар. отключения
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2022 год
№ п/п | Месяц | Время начала аварийного отключения | Время окончания аварийного отключения | Продолжительность аварийного отключения | Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения, кВтч
1 | январь | - | - | 0 | 0
2 | февраль | - | - | 0 | 0
3 | март | - | - | 0 | 0
4 | апрель | - | - | 0 | 0
5 | май | - | - | 0 | 0
6 | июнь | - | - | 0 | 0
7 | июль | - | - | 0 | 0
8 | август | - | - | 0 | 0
9 | сентябрь | - | - | 0 | 0
10 | октябрь | - | - | 0 | 0
11 | ноябрь | - | - | 0 | 0
12 | декабрь | - | - | 0 | 0
год |  | - | - | 0 | 0

## резервируемая мощность
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения
2022 год
№ п/п | Квартал | Величина резервируемой мощности, МВт
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0